NỘI DUNG

1.	VẬT LIỆU TÔN	2

1.1.	COLORBOND® FOR PANEL công nghệ ACTIVATE™	2

1.1.1.	COLORBOND® FOR PANEL – COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™ (VN)	2

1.1.2.	COLORBOND® FOR PANEL – COOL ROOM with ACTIVATE™ technology (ENG)	3

LỰA CHỌN NHANH NỘI DUNG BẰNG CÁCH:

- Ctrl + Click vào nội dung cần xem, hoặc

- Vào tab View/ chọn Navigation Pane / Chọn Heading/ Chọn vào nội dung cần xem

# VẬT LIỆU TÔN

## COLORBOND® FOR PANEL công nghệ ACTIVATE™

## COLORBOND® FOR PANEL – COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™ (VN)

Tôn COLORBOND® FOR PANEL - COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel phòng lạnh trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G300 Mpa

Chiều dày thép:

- BMT:   ... mm

- APT:  ... mm

- Chiều dày danh định lớp mạ: 0.05 mm

- Sơn 2 lớp trên mặt ngoài với tổng chiều dày đanh định là 25m.

Hệ sơn:

- Sơn mặt ngoài:  Lớp sơn hoàn thiện Super Polyester với 100% bột màu vô cơ - khả năng chống phai màu kết hợp với lớp sơn lót và lớp xử lý bề mặt chống ăn mòn vượt trội .

- Sơn mặt trong (mặt bám dính cách nhiệt):  Lớp sơn hoàn thiện với công thức đặc biệt STICK+ FOAM tăng độ bám dính tối ưu & lớp lót có chiều dày danh nghĩa tổng cộng 10µm.

Đặc tính của sản phẩm: thỏa yêu cầu loại 4 của tiêu chuẩn AS2728

- Khả năng chống ăn mòn – thí nghiệm phun sương muối Qfog (AS1580): 2,000 giờ

- Mật độ chỗ rộp: ≤2.

- Kích thước chỗ rộp: ≤S2.

- Từ vị trí mép cắt: ≤1mm.

- Khả năng chống phai màu với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với dE trung bình:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Khả năng chống phấn hóa với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

- Thí nghiệm phơi mẫu thực tế 10 năm: chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Chế độ bảo hành: (Áp dụng điều kiện và điều khoản)

| Loại môi trường | Thời gian bảo hành |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chống ăn mòn thủng cho môi trường khô | Chống phai màu, bong tróc (cho mặt ngoài) |
| Môi trường khô ráo (*) | Lên đến 10 năm | Lên đến 10 năm |

(*) Được xem xét theo từng trường hợp cụ thể của công trình.
Bảo hành trong môi trường công nghiệp tùy theo từng trường hợp sẽ xem xét đối với từng dự án cụ thể về mức độ nghiêm trọng của các chất ô nhiễm, khoảng cách đến biển và khu công nghiệp.

## COLORBOND® FOR PANEL – COOL ROOM with ACTIVATE™ technology (ENG)

COLORBOND® FOR PANEL - COOL ROOM with ACTIVATE™ technology is pre-painted steel for sandwich panel application in Cool room environment – hot-dipped aluminium/ zinc / magnesium alloy coated intergrated Activate™ technology AM150 with microstructure of 4 phases protection for superior corrosion resistance meet Australian standard AS1397, the minimum coating mass on both sides shall be 150g/m2 and meet pre-paint steel standard AS2728.

Steel grade: G300 MPa min.

Thickness:

- APT:  ...mm

- BMT:  ... mm

- Nominal metal coating thickness: 0.05mm

- Nominal paint system thickness for exterior side: 25m – 2 layers.

Paint system:

- Exterior side:  finish layer is Super Polyester system with 100% premium in-organic/ceramic pigment - superior color fading resistance Over Pre-treatment & Universal corrosion inhibitive primer.

- Interior side (facing with insulation):  Stick+ foam backer coat as of finish coat with primer with nominal thickness of 10µm.

Performance: comply to type 4 of AS2728

- Anti – corrosion performance with Qfog test (AS1580): 2,000 hours

- Blister density: ≤2

- Blister size: ≤S2

- Undercut from score: ≤1mm.

- Anti – color fading performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with dE average:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Anti – chalking performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

- Exposure field test 10 years: Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Warranty: (Terms and conditions apply)

| Environment | Warranty |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perforated corrosion against for dry environment | Color fading/flaking (for external side) |
| Dry environment (*) | Up to 10 years | Up to 10 years |

(*) Reviewed on a case by case basis.
Warranties in industrial environments are  subject to case by case review of project for severity of pollutants and proximity to the marine & industrial influences