NỘI DUNG

1.	VẬT LIỆU TÔN	2

1.1.	SUMO™ 150Eq - ANTI FADING công nghệ ma trận 4 lớp (VN)	2

1.2.	SUMO™ 150Eq - ANTI FADING công nghệ ma trận 4 lớp (ENG)	3

LỰA CHỌN NHANH NỘI DUNG BẰNG CÁCH:

- Ctrl + Click vào nội dung cần xem, hoặc

- Vào tab View/ chọn Navigation Pane / Chọn Heading/ Chọn vào nội dung cần xem

# VẬT LIỆU TÔN

## SUMO™ 150Eq - ANTI FADING công nghệ ma trận 4 lớp (VN)

Tôn SUMO™ 150Eq - ANTI FADING là tôn mạ màu trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ ma trận 4 lớp AM95 chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 95g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.

Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn

Chiều dày thép:

- BMT: ... mm

- APT: ... mm

- Chiều dày danh định lớp mạ: 0.03 mm

- Sơn 2 lớp trên mỗi mặt với tổng chiều dày đanh định là 24m (Mặt trên: 19m, Mặt dưới: 5m)

Hệ sơn:

- Polyester với bột màu chất lượng. Dùng 100% bột màu vô cơ bền màu đối với màu trắng, đa số các tông màu sáng sử dụng toàn bộ bột màu vô cơ bền màu. Ngoài ra tùy vào tông màu cụ thể theo yêu cầu, các bột màu hữu cơ tiêu chuẩn với chất lượng chọn lọc được sử dụng.

Đặc tính của sản phẩm: thỏa yêu cầu loại 3 của tiêu chuẩn AS2728

- Khả năng chống ăn mòn – thí nghiệm phun sương muối Qfog (AS1580): 1,000 giờ

- Mật độ chỗ rộp: ≤2.

- Kích thước chỗ rộp: ≤S2.

- Từ vị trí mép cắt: ≤1mm.

- Khả năng chống phai màu với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 1,000 giờ với dE trung bình:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Khả năng chống phấn hóa với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 1,000 giờ với chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Chế độ bảo hành: (Áp dụng điều kiện và điều khoản)

| Loại môi trường | Thời gian bảo hành |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chống ăn mòn thủng | Chống phai màu, bong tróc |
| Môi trường công nghiệp nhẹ ISO 9223 Category C3 | Lên đến 15 năm | Lên đến 8 năm |
| Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa ISO 9223 Category C1-C2 | Lên đến 20 năm | Lên đến 10 năm |

- Môi trường công nghiệp nhẹ– ISO 9223 Category C3: cách khu công nghiệp nặng từ 1001m đến 2000m

- Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa– ISO 9223 Category C1-C2: cách biển  5 km và cách khu công nghiệp hoặc nơi có hơi ăn mòn 2 km.

## SUMO™ 150Eq - ANTI FADING công nghệ ma trận 4 lớp (ENG)

SUMO™ 150Eq - ANTI FADING is a pre-painted steel hot-dipped aluminium/ zinc / magnesium alloy-coated with microstructure of 4 phases technology AM95 for superior corrosion resistance meet Australian standard AS1397, the minimum coating mass on both sides shall be 95g/m2 and meet pre-paint steel standard AS2728.

Steel grade: G550 or G300 MPa min (depend on profile)

Thickness:

- APT:  ... mm

- BMT:  ... mm

- Nominal metal coating thickness: 0.03mm

- Nominal paint system thickness: 24m (2 layers on each side: 19m Topcoat, and 5m Back coat).

Paint system:

- Polyester with quality pigment. 100% durable inorganic pigments are used for White color, most of light colors uses durable inorganic pigments and some selective quality organic pigments.

Performance: comply to type 3 of AS2728

- Anti – corrosion performance with Qfog test (AS1580): 1,000 hours with

- Blister density: ≤2

- Blister size: ≤S2

- Undercut from score: ≤1mm.

- Anti – color fading performance with QUV test (ASTM G154): 1,000 hours with 
dE average:  ≤ 5 (ASTM D2244)

- Anti – chalking performance with QUV test (ASTM G154): 1000 hours with 
Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Warranty: (Terms and conditions apply)

| Environment | Warranty |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perforated corrosion against | Color fading/flaking |
| Light Industrial / Urban ISO 9223 Category C3 | Up to 15 years | Up to 8 years |
| Benign – Mild Urban/ Rural ISO 9223 Category C1-C2 | Up to 20 years | Up to 10 years |

- Light Industrial / Urban – ISO 9223 Category C3: Distance from 1001m to 2000m from heavy industrial fall-out

- Benign/ Mild Urban/ Rural – ISO 9223 Category C1-C2: Distance from  5 km to marine influence and 2km from industrial environments as well as corrosive fall-out.